Záznam z pitnej vody v obci Jabloň r. 2020 / MAREC
Kontroloval:	Mitro
Stav VDJ:	Plný
Stav vodomera:29.2.2020	336600m³
Stav vodomera:31.3.2020	337877m³
Odber za mesiac:	1277 m³
Odber za deň:	41m³
Prítok do VDJ z prameňa 1	25 l/min
Prítok do VDJ z prameňa 2	60 l/min
Prítok do VDJ spolu	85 l/min
Odkalenie:	35, 107
Meracie zariadenie: Chlórkolometer HACH
Miesto merania:	Nameraná hodnota v mg/l	Poznámka:
č. d.- 132	0,13: 0,14
Hydrant č. d.- 35	0,12: 0,10
Hydrant č. d.- 107	0,10: 0,11
VDJ	0,29
MERANIE VYDATNOSTI PRAMEŇOV
Prameň	Výdatnosť l/s	Teplota
Prameň č. 1	1,2	8,5°C
Prameň č. 2	1,5	8,5°C
Spolu	2,7	8,5°C
POZNAMKA
Prameň č-1 je odstavený od 22.2.2020 do 16.3.2020.