Záznam z pitnej vody v obci Jabloň r. 2020 / AUGUST
Kontroloval:	Mitro
Stav VDJ:	Plný
Stav vodomera:31.7.2020	343036m³
Stav vodomera:31.8.2020	344418m³
Odber za mesiac:	1382 m³
Odber za deň:	45m³
Prítok do VDJ z prameňa 1	30 l/min
Prítok do VDJ z prameňa 2	70 l/min
Prítok do VDJ spolu	100 l/min
Odkalenie:	č. d. 119, 50, 31
Meracie zariadenie: Chlórkolometer HACH
Miesto merania:	Nameraná hodnota v mg/l	Poznámka:
č. d.- 132	0,18: 0,19
Hydrant č. d.- 119	0,17: 0,16
Hydrant č. d.- 31	0,20: 0,19
VDJ	0,39
MERANIE VYDATNOSTI PRAMEŇOV
Prameň	Výdatnosť l/s	Teplota
Prameň č. 1	0,8	9,5°C
Prameň č. 2	1,2	10,0°C
Spolu	2,0	9,5°C
POZNAMKA
Porucha na VP ( Viktor Židzik )