Záznam z pitnej vody v obci Jabloň r. 2020 / September
Kontroloval:	Mitro
Stav VDJ:	Plný
Stav vodomera:31.8.2020	344418m³
Stav vodomera:30.9.2020	345677m³
Odber za mesiac:	1259 m³
Odber za deň:	42m³
Prítok do VDJ z prameňa 1	24 l/min
Prítok do VDJ z prameňa 2	60 l/min
Prítok do VDJ spolu	84 l/min
Odkalenie:	č. d. 107, 50, 31
Meracie zariadenie: Chlórkolometer HACH
Miesto merania:	Nameraná hodnota v mg/l	Poznámka:
č. d.- 132	0,15: 0,14
Hydrant č. d.- 107	0,10: 0,12
Hydrant č. d.- 31	0,13: 0,14
VDJ	0,30
MERANIE VYDATNOSTI PRAMEŇOV
Prameň	Výdatnosť l/s	Teplota
Prameň č. 1	0,5	9,0°C
Prameň č. 2	1,2	9,5°C
Spolu	1,7	9,5°C
POZNAMKA